УТВЕРЖДАЮ: Глава Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края ________________/Д.И.Смирнов/ М.П. «24» сентября 2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ по объекту незавершенного строительства: «Среднеэтажные многоквартирные жилые дома в рамках программы переселения граждан пгт. Хасан из аварийного жилого фонда по адресу: Приморский край, р-н Хасанский, ул. Вокзальная 9»

Идентификационный код закупки: 193253100697425310100100090084120414

Приморский край

Хасанский муниципальный район

пгт. Хасан

2019 г.

Раздел I

документации об электронном аукционе

ОбщИЕ УСЛОВИЯ электронного АУКЦИОНА

| 1 | Используемый способ определения подрядчика | Аукцион в электронной форме (далее – аукцион, электронный аукцион) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес электронной площадки в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» | Проведение аукциона обеспечивается оператором электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», http://www.sberbank-ast.ru |
| 3 | Информация о заказчике/ уполномоченном органе | Наименование заказчика: Администрация Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края Место нахождения (почтовый адрес): 692730, Приморский край, Хасанский район, пгт. Хасан, ул. Вокзальная, д. 7 Адрес электронной почты: hasanskoegp@mail.ru Номер контактного телефона/факс: 8 (42331) 28-7-47 Ответственное должностное лицо/контактное лицо по вопросам закупки: Ногтикова Екатерина Леонидовна - старший специалист администрации Хасанского городского поселения. |
| 4 | Информация о контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта | Контрактный управляющий: Ногтикова Екатерина Леонидовна - старший специалист администрации Хасанского городского поселения. Почтовый адрес: 692730, Приморский край, Хасанский район, пгт. Хасан, ул. Вокзальная, д. 7 Номер контактного телефона/факс: 8 (42331) 28-7-47, сотовый 8 (924) 323-33-65 Адрес электронной почты: hasanskoegp@mail.ru Ответственный за заключение контракта: Ногтикова Екатерина Леонидовна |
| 5 | Объект закупки | Выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ по объекту незавершенного строительства: «Среднеэтажные многоквартирные жилые дома в рамках программы переселения граждан пгт. Хасан из аварийного жилого фонда по адресу: Приморский край, р-н Хасанский, ул. Вокзальная 9» |
| 6 | Идентификационный код закупки | 193253100697425310100100090084120414 |
| 7 | Условия Контракта | Место, условия и срок выполнения работ: Место выполнения работ: Приморский край, р-н Хасанский, пгт. Хасан, ул. Вокзальная 9. Условия выполнения работ: согласно требованиям аукционной документации и государственного контракта Срок выполнения работ: до 15.04.2020 год. Приложения к техническому заданию являются неотъемлемой частью настоящей аукционной документации (все прикрепленные на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru файлы). |
| 8 | Начальная (максимальная) цена Контракта | 50 147 700,00 (пятьдесят тысяч сто сорок семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек в том числе НДС 20%. Обоснование начальной (максимальной) цены Государственного контракта представлено в Приложении 1 к разделу II Документации. |
| 9 | Размер авансового платежа | 30% от цены Контракта Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, предложившим цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, не допускается в соответствии с ч.13 ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. |
| 10 | Источник финансирования | -средства государственной корпорации-Фонд содействия развития ЖКХ; -бюджет Администрации Приморского края; -бюджет Администрации Хасанского городского поселения |
| 11 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлены |
| 12 | Информация о преимуществах, предоставляемых в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | Не предоставляются |
| 13 | Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ | Не установлено |
| 14 | Привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей | Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ) в объеме 15 процентов цены контракта. Данное требование не предъявляется к Исполнителю, являющемуся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 N 570 Исполнитель обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному контракту виды работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, определенные Контрактом. Конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, определенные по предложению подрядчика, включаются в государственный контракт и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов цены государственного контракта. |
| 15 | Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе (далее также - ЕИС) и аккредитованными на электронной площадке*. *В соответствии с положениями части 50 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ по 31 декабря 2019 года включительно подача заявок на участие в электронных процедурах и участие в таких процедурах осуществляются, в том числе лицами, которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Заявка на участие в электронном аукционе, в описание объекта закупки которого в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона включается проектная документация, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3.1 и 5 статьи 66. Указанные электронные документы подаются одновременно. Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ, не включаются участником такого аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона №44-ФЗ одновременно со вторыми частями заявок на участие в таком аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона №44-ФЗ в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае: 1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ; 2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе; 3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 9 статьи 24.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ; 5) наличия в предусмотренном Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ; 6) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, электронных документов (или их копий) участника закупки, предусмотренных перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, либо несоответствия таких документов (или их копий) требованиям, установленным в извещении о проведении электронного аукциона в соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 63 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (при осуществлении закупки, в отношении участников которой заказчиком установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ). Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 20 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, частью 11 указанной статьи оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений настоящего Федерального закона, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ первую часть заявки на участие в таком аукционе. Участник закупки, первая часть заявки на участие в электронном аукционе которого в соответствии с частью 3.1 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ содержит согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, и заявка которого не возвращена оператором электронной площадки в соответствии с частью 11 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, считается допущенным к участию в электронном аукционе. Оформление протокола, предусмотренного частью 6 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, не требуется. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки и предусмотренной частями 3 - 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, до размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 16 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 10 часов 00 мин. (местного времени) «03» октября 2019 года. |
| 17 | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | «03» октября 2019 года (в соответствии с ч. 10 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ участник закупки, первая часть заявки на участие в электронном аукционе которого в соответствии с частью 3.1 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ содержит согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, и заявка которого не возвращена оператором электронной площадки в соответствии с частью 11 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, считается допущенным к участию в электронном аукционе. Оформление протокола, предусмотренного частью 6 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, не требуется) |
| 18 | Дата проведения аукциона | «03» октября 2019 года 14 часов 00 минут (местного времени) (В соответствии с ч. 3 ст. 68 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ аукцион проводится через четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в указанном электронном аукционе) |
| 19 | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе | Дата начала и окончания срока направления участниками аукциона запроса о разъяснении положений документации об аукционе: Дата начала: «25» сентября 2019 года Дата окончания: «29» сентября 2019 года* * Если последний день срока поступления заказчику запроса о даче разъяснений положений документации об аукционе приходится на выходной день, то днем окончания срока поступления такого запроса является следующий за ним рабочий день. Дата начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе: Дата начала: «25» сентября 2019 года Дата окончания: «01» октября 2019 года Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в ЕИС и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в части 3 статьи 65 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ запроса заказчик размещает в ЕИС разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Разъяснения положений документации об аукционе не должны изменять ее суть. |
| 20 | Размер, порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе устанавливается в размере 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет – 250 738,50 (двести пятьдесят тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 50 копеек. Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением казенных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). При проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. Режим использования специального счета, условия возврата обеспечения заявки на участие в аукционе установлены статьей 44 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. Условия банковской гарантии установлены в пункте 22 раздела I документации. |
| 21 | Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению | Размер обеспечения исполнения контракта на участие в электронном аукционе устанавливается в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет – 15 044 310,00 (пятнадцать миллионов сорок четыре тысячи триста десять) рублей 00 копеек. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Положения об обеспечении исполнения контракта не применяются в случаях, установленных пунктом 1 части 8 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта при передаче заказчику в залог денежных средств (в случае, если участником закупки избран данный вид обеспечения исполнения контракта): Администрация Хасанского городского поселения ИНН 2531006974, КПП 253101001 Юридический адрес: 692730, Приморский край, Хасанский район, пгт. Хасан, ул. Вокзальная, д. 7 Телефон/факс: 8(42331) 28-7-47 E-mail: hasanskoegp@mail.ru УФК по Приморскому краю (Администрация Хасанского городского поселения л/с 04203010110) Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток БИК 040507001 ОГРН 1052502760144 ОКТМО 05648170051 ОКАТО 0528570000 ОКПО 79619085 р/с 40302810105073000164 В назначении платежа указывается «Обеспечение исполнения обязательств по контракту, заключаемому по результатам электронного аукциона, протокол от «__» _________ 2019 года № __________» В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии превышает срок действия контракта на 3 (три) месяца. Условия банковской гарантии установлены в пункте 22 раздела I документации. Антидемпинговые меры Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта составляет 22 566 465,00 (двадцать два миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек. В соответствии с частью 13 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 настоящей статьи, не допускается. |
| 22 | Условия банковской гарантии | Упоминание по тексту настоящего пункта об условиях банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в конкурсе, применяются после 30 июня 2019 года в соответствии с положениями части 52 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. В качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов принимаются банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 8) Условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 2. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 3. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или в качестве обеспечения исполнения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в ЕИС, за исключением банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий. 4. Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, порядок ведения и размещения в ЕИС реестра банковских гарантий, порядок формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации, порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005): Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, с учетом следующих требований: 1) обязательное закрепление в банковской гарантии: права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта; права заказчика в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке; права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант; перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005: - Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии), предоставленной в качестве обеспечения заявки, направляет гаранту документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара). - Бенефициар одновременно с требованием по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, направляет гаранту следующие документы: а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара). 2) недопустимость включения в банковскую гарантию: - положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае не предоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); - требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта; - требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005; 3) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах. |
| 23 | Информация о банковском сопровождении контракта | Не применяется |
| 24 | Требования, предъявляемые к участникам аукциона | Требования к участникам закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ: 1. Единые требования: 1.1 соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства* Минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ). Уровень ответственности члена саморегулируемой организации должен быть не ниже предложения участника закупки о цене контракта. Саморегулируемая организация, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; совокупный размер обязательств участника аукциона по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. *Данные требования не распространяются: - на участников, которые предложат цену контракта 3 млн руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ; - на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юрлица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ; 1.2 не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 1.3 не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 1.4 отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 1.5 отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 1.6 участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 1.7 отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 1.8 участник закупки не является офшорной компанией; 1.9 отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. 2. Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица: установлено в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. |
| 25 | Дополнительные требования, предъявляемые к участникам аукциона | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 года № 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям» при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, за исключением линейного объекта, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 10 млн. рублей предъявляются следующие дополнительные требования к участникам закупки: наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта). При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна составлять: не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 10 млн. рублей. Документами, подтверждающими соответствие участника закупки требованиям данного пункта, являются: копия исполненного контракта (договора); копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке; копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности). Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ, не включаются участником аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона №44-ФЗ одновременно со вторыми частями заявок на участие в таком аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона №44-ФЗ в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. |
| 26 | Требования к содержанию и составу первой части заявки на участие в аукционе | Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); Инструкция по заполнению заявки содержится в пункте 28 раздела I документации об аукционе. |
| 27 | Требования к содержанию, составу второй части заявки на участие в аукционе | Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2.1. Документы (или копии этих документов), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ: Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, подтверждающая, что участник закупки является членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства* или копия такой выписки. Минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Уровень ответственности члена саморегулируемой организации должен быть не ниже предложения участника закупки о цене контракта. Саморегулируемая организация, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; совокупный размер обязательств участника аукциона по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. *Данные требования не распространяются: - на участников, которые предложат цену контракта 3 млн руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ; - на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юрлица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ; 2.2. Документы (или копии этих документов), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным частью 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ: направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона №44-ФЗ одновременно со вторыми частями заявок на участие в таком аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона №44-ФЗ в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. 2.3. Документы (или копии этих документов), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным частью 2.1. статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ: не предусмотрены. 2.4. Декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). 3) Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром: не предусмотрены. 4) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой 5) Документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов: не предусмотрены. 6) Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов: не предусмотрены. 7) Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ: не требуется. |
| 28 | Инструкция по заполнению заявки | 1. Заявка на участие в электронном аукционе составляется на русском языке. Наименование товарного знака может быть указано на ином языке. 2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником закупки, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом переводом на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. 4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе. 5. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, предусмотренные пунктом 27 раздела I документации. 5.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 настоящего Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 6. Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений и информации несет участник аукциона, ее предоставивший. 7. Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением контракта (договора). |
| 29 | Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта | Порядок заключения контракта по результатам электронной процедуры определен статьей 83.2. Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем электронной процедуры, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, с иным участником этой процедуры, заявка которого на участие в этой процедуре признана соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2. Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель соответствующей электронной процедуры одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива). В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта. Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2. Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2. Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронной процедуре. Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры в соответствии с частью 14 статьи 83.2. Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2. Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2. Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2. Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и (или) не предоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2. Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2. Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта. |
| 30 | Возможность Заказчика внести изменения в Документацию | В соответствии со статьей 65 Федерального закона №44-ФЗ, Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. |
| 31 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ и разделом 8 Проекта контракта. |
| 32 | Информация о возможности отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика. |
| 33 | Возможность Заказчика изменить условия Контракта | Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; б) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта; в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренного контрактом. При этом сокращение объема работы при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации . Принятие государственным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объема работы. г) если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, предоставления подрядчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ обеспечения исполнения контракта д) в иных случаях, предусматриваемых законодательством. |

Раздел II

документации об электронном аукционе

наименование и описание объекта закупки и условия контракта. ПРОЕКТ контрактА.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ по объекту незавершенного строительства: «Среднеэтажные многоквартирные жилые дома в рамках программы переселения граждан пгт. Хасан из аварийного жилого фонда по адресу: Приморский край, р-н Хасанский, ул. Вокзальная 9».

Приложено отдельным файлом

Приложение № 1

к Разделу II

документации об электронном аукционе

Обоснование 
начальной (максимальной) цены контракта

Приложено отдельными файлами

Приложение № 1

Раздел III документации об

электронном аукционе

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № _______________

на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ по объекту незавершенного строительства: «Среднеэтажные многоквартирные жилые дома в рамках программы переселения граждан пгт. Хасан из аварийного жилого фонда по адресу: Приморский край, р-н Хасанский, ул. Вокзальная 9»

пгт. Хасан			 	                                                 «___» ____________ 2019 г.

Администрация Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края, именуемая в  дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Хасанского городского поселения Смирнова Дмитрия Иосифовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  (полное наименование Подрядчика) в лице (должность, Ф. И. О.), действующего на основании (наименование документа, подтверждающего полномочия действовать от имени юридического лица), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), по результатам электронного аукциона с реестровым номером закупки № ______________ , на основании  протокола подведения итогов электронного аукциона от «__» __________ 2019 года заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить отдельные виды строительно-монтажных работ по объекту незавершенного строительства: «Среднеэтажные многоквартирные жилые дома в рамках программы переселения граждан пгт. Хасан из аварийного жилого фонда по адресу: Приморский край, р-н Хасанский, ул. Вокзальная 9», в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному контракту), Ведомостью объемов работ (Приложение № 3-8 к муниципальному контракту), Сводным сметным (Приложение № 2 к муниципальному контракту) и Локальными сметными расчетами (Приложение № 9-14 к муниципальному контракту), и действующими техническими регламентами, нормами и правилами, в том числе установленными в Перечне нормативно-технической документации (Приложение № 15 к муниципальному контракту), а Заказчик принимает на себя обязательство принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Объём, виды и условия работ, предусмотренные в п. 1.1 настоящего контракта, определяются Ведомостью объемов работ (Приложение № 3-8 к муниципальному контракту), Сводным сметным (Приложение № 2 к муниципальному контракту) и Локальными сметными расчетами (Приложение № 9-14 к муниципальному контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Существенными условиями настоящего контракта для Сторон являются: цена контракта, сроки выполнения работ, предусмотренные контрактом и приложениями к нему, качество работ, наличие надлежащего обеспечения исполнения обязательств по контракту в период действия контракта.

1.4. Результатом работы по настоящему контракту являются – качественно в соответствии с установленными действующими нормами, правилами и государственными стандартами выполненные работы, указанные в пункте 1.1 контракта, позволяющие нормально эксплуатировать объект.

1.5. Источник финансирования:

- средства государственной корпорации-Фонд содействия развития ЖКХ по КБК:

- 00705010110209502414 в сумме 5 852 457,38 рублей;

- 00705010110309502414 в сумме 11 027 440,85 рублей;

- средства бюджета Администрации Приморского края по КБК:

- 00705010110209602414 в сумме 4 081 140,08 рублей;

- 00705010110309602414 в сумме 4 067 049,77 рублей;

- 00705010110392330414 в сумме 23 999 993,85 рублей;

- средства бюджета Администрации Хасанского городского поселения по КБК:

- 007050101102S9602414 в сумме 203 820,92 рублей;

- 007050101103S9602414 в сумме 795 194,17 рублей;

- 007050101103S2330414 в сумме 120 602,98 рублей;

ИКЗ: Просмотреть 193253100697425310100100090084120414

2. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

2.1 Цена контракта установлена в рублях Российской Федерации,  и составляет __________ (___________________________) рублей _____ копеек, включает в себя расходы на выполнение всех видов работ, являющихся объектом  закупки, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному контракту), Ведомостью объемов работ (Приложение № 3-8 к муниципальному контракту), Сводным сметным (Приложение № 2 к муниципальному контракту) и Локальными сметными расчетами (Приложение № 9-14 к муниципальному контракту) включая стоимость всех товаров (материалов), механизмов  и оборудования,  получение необходимых согласований, транспортные расходы, расходы по уплате налогов в т.ч. НДС в сумме ________ (__________________ руб.), (если к организации не применена упрощенная система налогообложения) и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и не подлежит изменению за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством и настоящим контрактом, в т.ч.:

- в соответствии с подпунктом а) пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта;

- в соответствии с подпунктом в) пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;

2.2. Оплата выполненных работ по контракту осуществляется за счет средств:

- государственной корпорации-Фонд содействия развития ЖКХ по КБК:

- 00705010110209502414 и составляет 5 852 457,38 (пять миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 38 копеек;

- 00705010110309502414 и составляет 11 027 440,85 (одиннадцать миллионов двадцать семь тысяч четыреста сорок) рублей 85 копеек;

- бюджета Администрации Приморского края по КБК:

- 00705010110209602414 и составляет 4 081 140,08 (четыре миллиона восемьдесят одна тысяча сто сорок) рублей 08 копеек;

- 00705010110309602414 и составляет 4 067 049,77 (четыре миллиона шестьдесят семь тысяч сорок девять) рублей 77 копеек;

- 00705010110392330414 и составляет 23 999 993,85 (двадцать три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто три) рубля 85 копеек;

- бюджета Администрации Хасанского городского поселения по КБК:

- 007050101102S9602414 и составляет 203 820,92 (двести три тысячи восемьсот двадцать) рублей 92 копейки;

- 007050101103S9602414 и составляет 795 194,17 (семьсот девяносто пять тысяч сто девяносто четыре) рубля 17 копеек;

- 007050101103S2330414 и составляет 120 602,98 (сто двадцать тысяч шестьсот два) рубля 98 копеек;

2.3. Оплата за выполненные работы осуществляется в пределах, доведённых на эти цели Заказчику лимитов бюджетных обязательств и предельных объёмов финансирования расходов 2019 года, в безналичном порядке по казначейской системе исполнения бюджета путем перечисления финансовых средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета/счета - фактуры и подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный контрактом срок.

2.4. В рамках Контракта Подрядчику предоставляется авансовый платеж в размере 30 (тридцать) процентов от цены Контракта. Авансовый платеж выплачивается в течение 5 календарных дней с даты заключения Контракта на основании выставленного Подрядчиком счета.

2.5. Оплата осуществляется поэтапно исходя из объема выполненных работ и цены контракта с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 15 к Контракту) и Графика финансирования (Приложение № 16 к Контракту). Срок оплаты выполненной работы (ее результатов) составляет не более 30 (тридцати) дней с даты подписания Муниципальным заказчиком документа о приемке (акта приемки выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС- 3).

2.6. Превышение Исполнителем объемов и стоимости работ, произошедшее по вине Исполнителя, оплачивается Исполнителем за свой счет.

2.7. Акт о приемке выполненных работ (форма  КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) оформляются Подрядчиком за фактически выполненные работы, в пределах объемов выполняемых работ в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 3-8 к контракту) и Локальными сметными расчетами (Приложение № 9-14 к контракту) в 2 (двух)  экземплярах.

Стоимость работ пересчитывается по форме КС-2 с учётом применения коэффициента снижения (при наличии), определённого по итогам электронного аукциона.

2.8 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.9. Днем исполнения обязательств Заказчика перед Подрядчиком по оплате выполненных работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- В соответствии с условиями Контракта Подрядчик обязуется:

- Выполнить на Объекте работы, предусмотренные проектной документацией, техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Ведомостью объемов работ (Приложение № 3-8 к контракту) и Локальными сметными расчетами (Приложение № 9-14 к контракту) в соответствии с требованиями нормативных актов, техническими условиями, нормативными документами, действующими в области безопасности зданий и сооружений, промышленной безопасности, пожарной безопасности и в области  санитарно- эпидемиологического благополучия населения, национальными стандартами и другими нормативными документами, действующими в Российской Федерации в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 15 к Контракту).

- Произвести разборку (демонтаж) подлежащих сносу элементов конструкций, инженерных сетей, элементов благоустройства. Осуществить вывоз и утилизацию образовавшегося в результате сноса (демонтажа, вырубки)  мусора и излишнего грунта.

- Возвести собственными силами временные здания и сооружения, пункт мойки колес, ограждение площадки в пределах строительной площадки, необходимые для осуществления строительства.

- В случае необходимости получить разрешение на временное электро- тепло- и газоснабжение Объекта в органах, осуществляющих надзорные функции в области промышленной безопасности.

- В случае необходимости, получать разрешения на снос зеленых насаждений, произрастающих на территории объекта и  оплатить стоимость компенсационного озеленения  при уничтожении зеленых насаждений.

- Осуществить при необходимости временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ.

- В течение 30 дней с даты получения от Государственного заказчика Проектной документации в бумажном виде, выполнить входной контроль переданной Исполнителю документации.

- Гарантировать качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, техническим заданием, техническими регламентами, национальными стандартами, сводами правил, другими нормативными актами о градостроительной деятельности.

- Гарантировать своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

- До начала производства работ документально подтверждать по запросам Муниципального заказчика наличие всех необходимых допусков, сертификатов и других разрешительных документов на осуществление работ по настоящему Контракту и поддерживать такие разрешения в силе в течение срока действия настоящего Контракта.

- Доставлять на Объект необходимые для выполнения строительно-монтажных работ оборудование и комплектующие изделия (товар), а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

В случае утраты или повреждения указанного оборудования (товара) или комплектующих изделий, полностью восстанавливать их за свой счет.

- Обеспечивать при выполнении строительно-монтажных работ соблюдение правил пожарной безопасности, правил техники безопасности, правил охраны окружающей среды, допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, требований санитарно-эпидемиологических правил и норм, миграционного законодательства и других требований законодательства Российской Федерации, обеспечивать рациональное использование территории, зеленых насаждений и земли. Обеспечить в период проведения работ безопасные условия для сотрудников, работающих на Объекте, а также сохранность помещений и оборудования Объекта.

- Согласовывать с Муниципальным заказчиком до начала работ оборудование и отделочные материалы (товары), применяемые в работах на Объекте, для определения их качества и внешнего вида. Образцы этих материалов (товаров) подлежат представлению Муниципальному заказчику. В случае если Муниципальный заказчик не представит свои замечания в течение 5 (пяти) дней с даты получения перечня или образцов, материалы считаются одобренными Государственным заказчиком.

- Получить необходимые разрешения, согласовать порядок ведения работ с органами государственного надзора.

- Обеспечить охрану строительной площадки и объекта в порядке, предусмотренном разделом 7 Муниципального контракта.

- Обеспечить содержание и уборку строительной площадки, периодически(на не реже одного раза в неделю) вывозить строительный мусор и отходы, возникающие в процессе проведения работ.

- Обеспечить возможность проведения строительного контроля Заказчика и государственного строительного надзора за выполняемыми Исполнителем работами.

- Обеспечивать строительство материалами и оборудованием, в порядке, оговоренном разделом 6 Муниципального контракта.

- Производить за свой счет лабораторные испытания строительных материалов, выполненных конструктивных элементов, проложенных инженерных сетей и систем, предусмотренные техническими регламентами, национальными стандартами, сводами правил и представлять Государственному заказчику документы о результатах испытаний, произведенных организациями, имеющими соответствующие разрешения.

- Вести "Журнал учета выполненных работ"  по форме N КС-6а и представлять его по требованию Заказчика при подписании актов приёмки выполненных работ.

- Принимать участие в проверках проводимых государственными  органами, осуществляющими надзорные функции в области безопасности зданий и сооружений, промышленной безопасности, пожарной безопасности и в области  санитарно - эпидемиологического благополучия населения. Своевременно устранять выявленные в ходе проверок нарушения.

- Известить Муниципального заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приемки Муниципальным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Муниципального заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Муниципального заказчика Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Муниципального заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

- Немедленно известить Муниципального заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

- Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве строительно-монтажных работ.

- Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения строительно-монтажных работ и превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и других упущений.

- Нести ответственность в полном объеме за ущерб, причиненный Муниципальному заказчику, в результате судебных решений по искам третьих лиц за противоправные действия Подрядчика, а также за штрафные санкции, указанные в п. 3.1.25.

- Организовать временное освещение строительной площадки и рабочих мест при необходимости выполнения работ в темное время суток или недостаточности естественного освещения на месте выполнения строительно-монтажных работ.

- Обеспечить необходимый температурный режим в зоне выполнения работ при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, набора прочности и т.д.

- Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей, временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период строительства.

- Уведомить Муниципального заказчика о завершении выполнения работ не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их завершения.

- Совместно с Муниципальным заказчиком произвести индивидуальные и комплексные испытания оборудования и инженерных систем, монтируемых Подрядчиком в рамках контракта, в порядке и объеме, установленном нормативными документами, действующими в области безопасности зданий и сооружений пожарной безопасности, промышленной безопасности в области  санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

- В течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по Объекту вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Исполнителю строительные машины и механизмы, оборудование, инвентарь, инструменты, неиспользованные строительные материалы, временные здания и сооружения и другое имущество.

- Подписать, в случае необходимости, определенной Муниципальным заказчиком, соглашение о замене Муниципального заказчика.

- Передать по окончании строительства Муниципальному заказчику  в объеме, определенном нормативными правовыми актами о градостроительной деятельности:

-  исполнительную документацию в объёме, установленном РД 11-0-2-2006  «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и нормативными документами,

- Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица.

- Ведомости оборудования поставленного на объект Исполнителем с указанием цены, количества оборудования и общей его стоимости.

- Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего Контракта.

- Осуществить за свой счёт временное присоединение объекта  к сетям  электро-тепло- водоснабжения. Нести расходы за пользование электроэнергией, теплом, водой и другими ресурсами, необходимыми для производства работ на Объекте.

- Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному контракту виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, определенные по предложению подрядчика, и включенные в Муниципальный контракт (Приложение №17).

  - Условия привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций:

    - Подрядчик обязан:

      - Привлечь к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 15 (пятнадцать) процентов цены контракта.

      - В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем, указанным в п.3.2.1.1 , представить заказчику:

- декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

- копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

      - В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в п.3.2.1.2, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

      - В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренных контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

      - Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем выполненные работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.

      - Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

за представление документов, указанных в п. 3.2.1.2 – 3.2.1.4 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

    - Подрядчик вправе:

      - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

    - Условия Контракта, установленные в п.3.2.1.1 не предъявляется к Исполнителю, являющемуся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией.

  - В соответствии с условиями Контракта Муниципальный заказчик обязуется:

  - Обеспечить Подрядчику свободный доступ на Объект в течение всего срока действия Контракта.

  - Производить приемку выполненных Подрядчиком работ в порядке, установленном разделом 8 настоящего Контракта.

  - Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.

  - Муниципальный заказчик в течение 3 дней с даты заключения Муниципального контракта передает Подрядчику Проектную документацию в бумажном виде.

  - Муниципальный заказчик вправе привлекать для экспертизы и контроля качества отдельных видов работ сторонних специалистов, в том числе физических и юридических лиц, имеющих соответствующие разрешения.

  - Муниципальный заказчик при необходимости с целью обеспечения надлежащего качества выполнения работ и применения необходимых оборудования и материалов может инициировать внесение изменений в проектную документацию в соответствии с законодательством.

  - В случае изменения у какой-либо из Сторон организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Контракта, эта Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

# 4.	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы по настоящему контракту должны производиться Подрядчиком с момента заключения муниципального контракта до 15.04.2020 года включительно. Подрядчик при исполнении контракта по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать результат выполненных работ Заказчику.

# 5.	ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - При обнаружении Муниципальным заказчиком некачественно выполненных работ Подрядчик своими силами и за счет своих средств обязан в срок, указанный Муниципальным заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

  - Подрядчик осуществляет организацию строительства Объекта в соответствии с требованиями "СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и другими нормативными правовыми актами в области градостроительной деятельности.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ (ТОВАРАМИ)

  - Все товары для производства работ на Объекте поставляются Подрядчиком.

  - Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку, складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования (товара), поставляемых для производства работ, предусмотренных Контрактом. В случае утраты или повреждения материалов или оборудования (товара),  полностью восстанавливать их за свой счет.

  - Подрядчик организует входной контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики в соответствии с действующим законодательством.

  - Все поставляемые для строительства материалы и оборудование (товары) должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с действующим законодательством. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Муниципальному заказчику за 5 (пять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования (товаров).

  - Наличие документов,  подтверждающих качество, не освобождает  Подрядчика от проведения лабораторных испытаний применяемых материалов и оборудования в случаях, установленных нормативными документами, действующими в области безопасности зданий и сооружений пожарной безопасности, промышленной безопасности в области  санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

  - Подрядчик несет в полном объеме ответственность за несоответствие используемых материалов и оборудования (товаров) национальным стандартам и Техническому заданию.

  - Подрядчик обязуется нести в полном объеме все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия (товары), необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта.

7. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Охрану строящегося объекта до момента подписания акта приемки выполненных работ по Объекту осуществляет Подрядчик за свой счет.

- Подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта, всех находящихся на строительной площадке и используемых для реализации настоящего Контракта материалов и оборудования (товаров) до момента приемки Объекта Муниципальным заказчиком.

# 8.	СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

- Муниципальный заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки выполненных работ и в письменном виде извещает об этом Подрядчика. Представитель Муниципального заказчика имеет право контроля всех видов работ в любое время в течение всего периода строительства.

- Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.

- Подрядчик в срок до 25-го числа каждого месяца представляет Муниципальному заказчику акты приемки выполненных работ (по форме КС-2), ведомость оборудования, включённого в акт КС-2, и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и «Журнал учёта выполненных работ» по форме  КС-6а, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и необходимые для оплаты счета и счета-фактуры. Акты и справки по формам КС-2 и КС-3 подтверждают промежуточную приемку выполненных работ и являются основанием для ежемесячных расчетов.

- Муниципальный заказчик в течение 4-х рабочих дней принимает работы по количеству, качеству, комплектности и объему в порядке, установленном п.8.3 Государственного контракта. Муниципальный заказчик в течение 5 рабочих дней оформляет представленные документы или направляет мотивированный отказ. Непредставление Подрядчиком исполнительной документации, подтверждающей надлежащее качество и фактически выполненный объём  работ, является основанием для отказа в приёмке работ. Оформление означает подписание уполномоченным лицом соответствующих документов.

- В случае обнаружения недоделок и дефектов по работам, выполненным Подрядчиком, в том числе по результатам экспертизы, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику письменное извещение о направлении своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и недоделки, согласования порядка их устранения. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Муниципальный заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Муниципальный заказчик составляет односторонний акт.

В случае неустранения дефектов и недоделок Подрядчиком в сроки, установленные Муниципальнм заказчиком, Муниципальный заказчик вправе устранить их своими силами или силами привлеченных организаций за счет Подрядчика. Стоимость работ при этом определяется на основании действующих сметных норм.

- Подрядчик предъявляет Муниципальный заказчику за 5 дней до начала итоговой приемки выполненных по Объекту работ два экземпляра исполнительной документации, необходимой для предъявления объекта на итоговую проверку соответствующего органа Приморского края, осуществляющего строительный надзор.

- Приемка работ осуществляется в соответствии с условиями Контракта, действующими на момент приемки строительными нормами и правилами, а также иными нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, регламентирующими приемку работ соответствующего вида, в том числе приемку выполненной работы, а также отдельных этапов выполнения работы (если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения), предусмотренной контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ экспертизы результатов выполненной работы, а также отдельных этапов исполнения контракта (если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения).

- Сдача-приемка внутренних инженерных систем, наружных инженерных сетей, оборудования эксплуатирующим организациям и надзорным органам производится Подрядчиком с участием Муниципального заказчика  в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в области безопасности зданий и сооружений и нормативных документов, действующих в области пожарной безопасности. Результаты проведенных испытаний оформляются подписанными полномочными представителями Сторон актами, предусмотренными перечнем соответствующего органа Приморского края, осуществляющего строительный надзор.

- При сдаче работ Муниципальный заказчику Подрядчик обязан письменно сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Муниципальный заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

- По итогам завершения работ составляется Акт приемки выполненных работ, который подписывается Муниципальный заказчиком и Подрядчиком в течение 10 дней после предоставления его Подрядчиком. Указанный Акт не освобождает Подрядчика от устранения недоделок.

- Обязательства Подрядчика по Контракту считаются выполненными с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОНТРАКТА

9.1. Муниципальный заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

9.2. Подрядчик ведет общий и специальные журналы работ и исполнительную документацию по объекту капитального строительства в соответствии с нормативными правовыми актами о градостроительной деятельности.

Подрядчик обязан представлять по требованию представителя Муниципального заказчика журнал производства работ, который проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если Муниципальный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, или записями Подрядчика, он излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению отмеченных недостатков.

10. ОЦЕНКА И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

10.1. Подрядчик обязан выполнять обусловленную настоящим контрактом работу с соблюдением требований в соответствии с действующими нормами.

10.2. Требования к гарантийному сроку товара, работы и (или) объему предоставления гарантий его качества устанавливаются на выполненные работы: - 5 (пять) лет с момента сдачи акта выполненных работ, на применяемые материалы - в соответствии со сроками, установленными их заводами-изготовителями..

10.3.  В период гарантийного срока, установленного в п. 10.2 контракта, в процессе эксплуатации объекта, Подрядчик гарантирует, устранение за свой счет обнаруженных дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации объекта в сроки, установленные действующими нормами, правилами и государственными стандартами. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на время, необходимое на устранение дефектов.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену контракта.

11.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

11.2.2 Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере _________ (____________________) рублей ______ копеек, что составляет ______(_______) процента цены контракта (этапа).

11.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ___________ (__________) рублей 00 копеек .

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену контракта.

11.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере __________ (________) рублей 00 копеек.

11.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.5. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

11.6. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу в результате производства работ, компенсируется Подрядчиком, который во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, в том числе в случаях, когда соответствующие затраты могут быть отнесены на счёт Заказчика.

11.7. Обеспечение выполнения обязательства Подрядчика по перечислению суммы начисленной неустойки (штрафа, пени) по контракту в доход бюджета Хасанского городского поселения может осуществляться Заказчиком (зачет встречных однородных требований). В этих целях оплата Заказчиком выполненных работ по контракту может осуществляться путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени), перечисляемой в установленном порядке в доход бюджета Хасанского городского поселения на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени).

Подрядчик подписанием настоящего контракта выражает согласие на осуществление Заказчиком зачета встречных однородных требований при осуществлении взаиморасчетов по контракту.

11.8. Уплата неустойки (пени, штрафов) не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему контракту.

11.9. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта,
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны после обязательного претензионного порядка досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Расторжение настоящего контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении контракта.

Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, ч.8-25 ст.95 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта принимается в порядке, установленном законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

12.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта принимается в порядке, установленном законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

12.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

12.5. Изменение существенных условий контракта допускаются по основаниям, изложенным в п. 2.2 Контракта.

12.6. Любые изменения и дополнения действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны сторонами и не противоречат ст. 34 и 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.7. В иных, не урегулированных контрактом условиях, стороны будут руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации.

13. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Контракт  вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 августа 2020 года.

13.2. Прекращение (истечение) срока действия контракта прекращает действие всех обязательств Сторон по контракту, за исключением обязательства Заказчика по оплате принятых Заказчиком на дату прекращения (истечения срока) действия контракта работ и гарантийных обязательств Подрядчика, которые продолжают действовать до их исполнения либо прекращения по иным основаниям. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от исполнения взятых на себя обязательств, если они не были исполнены в установленный контрактом срок.

14. обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли или желания Сторон и которые нельзя было предвидеть и избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, забастовки диверсии, запретительные или ограничительные меры органов государственной власти, а также другие, признанные таковыми Арбитражным судом.

14.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, которые должны быть подтверждены уполномоченными на то компетентными органами.

14.3. Срок выполнения обязательств по контракту сдвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства, предусмотренные п. 14.1. настоящего контракта, и их последствия.

15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Настоящий контракт заключается в форме электронного документа путем его подписания усиленными электронными подписями уполномоченных представителей Сторон и подлежит регистрации в Реестре контрактов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://zakupki.gov.ru// в установленные Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ сроки.

16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

16.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на счет Заказчика. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии превышает срок действия контракта на 1 (один) месяц. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения контракта выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Денежные средства возвращаются Заказчиком на основании письменного требования Подрядчика по контракту на банковский счет, указанный в контракте.

Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставлено Подрядчиком на сумму 15 044 310,0 (пятнадцать миллионов сорок четыре тысячи триста десять) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

В случае, если предложенная цена Подрядчиком снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» .

16.2. Заказчик вправе требовать уплату неустойки (штрафы, пени) в случаях, предусмотренных контрактом, из суммы обеспечения исполнения настоящего контракта, предоставленного Подрядчиком. В целях удовлетворения своих требований по уплате указанной неустойки Заказчик вправе предъявить требование по банковской гарантии о взыскании обеспечения либо удержать в бесспорном порядке без обращения в суд денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.

16.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, в том числе в случае отзыва лицензии, банкротства или ликвидации банка-гаранта, выдавшего банковскую гарантию, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту в форме, предусмотренной Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Контракте.

16.4. В ходе исполнения контракта, а также в случае, предусмотренном пунктом 16.3 контракта, Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, а также приемки заказчиком выполненной работы (ее результатов),  результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ.

К настоящему контракту в качестве его неотъемлемых частей прилагаются:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение № 2 - Сводный сметный расчет;

Приложение № 3 - Ведомость объемов работ 02-01-01 Архитектурные решения;

Приложение № 4 - Ведомость объемов работ 02-01-02 Внутренние системы водоснабжения;

Приложение № 5 - Ведомость объемов работ;

Приложение № 6 - Ведомость объемов работ;

Приложение № 7 - Ведомость объемов работ;

Приложение № 8 - Ведомость объемов работ;

Приложение № 9 - Локальный сметный расчет (ЛСР) 02-01-01 Архитектурные решения;

Приложение № 10 - ЛСР 02-01-02 Внутренние системы водоснабжения;

Приложение № 11 - Локальный сметный расчет;

Приложение № 12 - Локальный сметный расчет;

Приложение № 13 - Локальный сметный расчет;

Приложение № 14 - Локальный сметный расчет;

Приложение № 15 – График выполнения работ;

Приложение № 16 – График финансирования;

Приложение № 17 -  Перечень нормативно-технической документации;

Приложение № 18 – Перечень возможных видов работ.

Приложение № 19 – Перечень конкретных видов работ.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:                                                                           Подрядчик:

| Администрация Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края Юридический адрес: 692730, Приморский край, Хасанский район, пгт. Хасан, ул. Вокзальная, д. 7 Телефон/факс: 8 (42331) 28-7-47 e-mail: hasanskoegp@mail.ru Банковские реквизиты: УФК по Приморскому краю (администрация Хасанского городского поселения, л/с 0320310110) р/с 40204810405070000318 в Дальневосточное ГУ БАНКА России г. Владивосток БИК 040507001 ИНН 2531006974 КПП 253101001 Глава Хасанского городского поселения ________________/Д.И.Смирнов/ М.П. |  | _________________________________ ________________/________________/ М.П. (при наличии печати) |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ __________ от «__» __________ 2019 г.

Техническое задание

(приложено отдельным файлом)

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ __________ от «__» __________ 2019 г.

Сводный сметный расчет

(приложен отдельным файлом)

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ __________ от «__» __________ 2019 г.

Ведомость объемов работ 02-01-01 Архитектурные решения

(приложена отдельным файлом)

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ __________ от «__» __________ 2019 г.

Ведомость объемов работ 02-01-02 Внутренние системы водоснабжения

(приложена отдельным файлом)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ __________ от «__» __________ 2019 г.

Ведомость объемов работ

(приложена отдельным файлом)

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ __________ от «__» __________ 2019 г.

Ведомость объемов работ

(приложена отдельным файлом)

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ __________ от «__» __________ 2019 г.

Ведомость объемов работ

(приложена отдельным файлом)

Приложение № 8

к муниципальному контракту

№ __________ от «__» __________ 2019 г.

Ведомость объемов работ

(приложена отдельным файлом)

Приложение № 9

к муниципальному контракту

№ __________ от «__» __________ 2019 г.

Локальный сметный расчет (ЛСР) 02-01-01 Архитектурные решения

(приложен отдельным файлом)

Приложение № 10

к муниципальному контракту

№ __________ от «__» __________ 2019 г.

ЛСР 02-01-02 Внутренние системы водоснабжения

(приложен отдельным файлом)

Приложение № 11

к муниципальному контракту

№ __________ от «__» __________ 2019 г.

Локальный сметный расчет

(приложен отдельным файлом)

Приложение № 12

к муниципальному контракту

№ __________ от «__» __________ 2019 г.

Локальный сметный расчет

(приложен отдельным файлом)

Приложение № 13

к муниципальному контракту

№ __________ от «__» __________ 2019 г.

Локальный сметный расчет

(приложен отдельным файлом)

Приложение № 14

к муниципальному контракту

№ __________ от «__» __________ 2019 г.

Локальный сметный расчет

(приложен отдельным файлом)

Приложение № 15

к муниципальному контракту

№ __________ от «__» __________ 2019 г.

График выполнения работ

(приложен отдельным файлом)

Приложение № 16

к муниципальному контракту

№ __________ от «__» __________ 2019 г.

График финансирования

(приложен отдельным файлом)

Приложение № 17

к муниципальному контракту

№ __________ от «__» __________ 2019 г.

Перечень нормативно-технической документации

(приложен отдельным файлом)

Приложение № 18

к муниципальному контракту

№ __________ от «__» __________ 2019 г.

Перечень возможных видов работ

(приложен отдельным файлом)

Приложение № 19

к муниципальному контракту

№ __________ от «__» __________ 2019 г.

Перечень конкретных видов работ

(приложен отдельным файлом)

# Footnotes

Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, предложившим цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, не допускается в соответствии с ч.13 ст.37 Федерального закона №44-ФЗ.

Перечень документации, необходимой  для проведения итоговой проверки  устанавливается исполнительным органом государственной власти, исполнительным органом  субъекта Российской Федерации, осуществляющего строительный надзор.

1 Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042):

- в размере 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

- в размере 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно).

2Размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной сумм, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042):                                 - 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

3 Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042:

-1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Положение включается в Контракт в случае, если предложенная Подрядчиком цена Контракта ниже на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, и участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, не представлена информация в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, подтверждающая добросовестность такого участника